## Wykaz adresowy budynków zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.

## Wykaz przewodów kominowych podlegających czyszczeniom oraz wykaz ilości przewodów kominowych i podłączeń objętych obowiązkowym przeglądem kominiarskim wynikającym z art. 62 Prawa Budowlanego

Rejonu Eksploatacji Budynków Nr 2 przy ul. Osiedlowej 6 – budynki gminne położone w dzielnicach Wirek, Bielszowice

| Lp. | ### Adresy | Rodzaj przewodu kominowego wąski (W) /szeroki (Sz) | Ilość kondygnacji | Rodzaj i ilości przewodów kominowych podlegających czyszczeniom |  |  | Przegląd kominiarski |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | dymowych | spalinowych | wentylacyjnych | Ilość przewodów | Ilość podłączeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Budynki Gminne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 Maja 282 | W | IV | 13 | 5 | 4 | 22 | 27 |
| 2 | 1 Maja 270 – budynek niemieszkalny | W | II | 2 | - | - | 2 | 1 |
| 3 | 1 Maja 363 | W | V | 12 | - | - | 12 | 14 |
| 4 | 1 Maja 232 | W | IV | 12 | - | - | 12 | 17 |
| 5 | 1 Maja 272 | W | IV | 10 | 5 | 5 | 20 | 31 |
| 6 | 1 Maja 280 | W | V | 15 | 6 | 6 | 27 | 31 |
| 7 | 1 Maja 255 | W | V | 16 | - | 3 | 19 | 23 |
| 8 | 1 Maja 281 | W | IV | 10 | - | 10 | 20 | 27 |
| 9 | Katowicka 45 | Sz / W | VI | 4sz / 12w | - | 12w | 28 | 45 |
| 10 | Sienkiewicza 11 | Sz / W | VI | 2sz / 12w | 1w | 5w | 20 | 15 |
| 11 | Sienkiewicza 13 | Sz / W | VI | 2sz / 6w | 1w | 4w | 13 | 14 |
| 13 | Sienkiewicza 13b | Sz / W | VI | 2sz / 2w | - | 4w | 8 | 14 |
| 14 | Tuwima 8 | W | V | - | 10 | 40 | 50 | 30 |
| 15 | Bytomskiego 20 | Sz / W | V | 4sz / 2w | - | 4w | 10 | 37 |
| 16 | Bytomskiego 22 | Sz / W | V | 4sz / 2w | - | 4w | 10 | 34 |
| 17 | Bytomskiego 24 | Sz / W | V | 4sz / 2w | - | 4w | 10 | 22 |
| 18 | Bytomskiego 26 | Sz / W | V | 4sz / 2w | - | 4w | 10 | 24 |
| 19 | Nowary 29 | Sz / W | V | 2sz / 20w | - | 16w | 38 | 37 |
| 20 | Dąbrowskiego 11b | Sz /W | VI | 2sz /11w | - | 3w | 16 | 38 |
| 21 | Sienkiewicza 1 | W | IV | 9 | 1(co.) | - | 10 | 7 |
| 22 | Sienkiewicza 1a– budynek niemieszkalny | W | IV | - | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 23 | Sienkiewicza 3 | Sz / W | IV | 3sz /4w | - | 1w | 8 | 18 |
| 24 | Teatralna 2 | W | V | 18 | 6 | 14 | 38 | 33 |
| 25 | 1 Maja 218– budynek niemieszkalny | W | III | - | 1 | 20 | 21 | 48 |
| 26 | 1 Maja 318a– budynek niemieszkalny | W | I | - | - | 11 | 11 | 36 |
| 27 | Jankowskiego 4– budynek niemieszkalny | W | I | - | - | 5 | 5 | 11 |
| 28 | Jankowskiego 6 | W | IV | - | 1 | 52 | 53 | 57 |
| 29 | Jankowskiego 8 | W | IV | - | 1 | 55 | 56 | 43 |
| 30 | Kałusa 1 | W | IV | 6 | - | 2 | 8 | 14 |
| 31 | Kałusa 18-20 | Sz / W | V | 3sz / 4w | - | 13w | 20 | 25 |
| 32 | Strażacka 12 | Sz / W | IV | 2sz / 4w | - | 6w | 12 | 18 |
| 33 | Kałusa 25 | Sz/w | V | 2sz/2w | - | 2 | 6 | 12 |
| 34 | Kopernika 9-11 | W | V | 54 | 1 | 34 | 89 | 52 |
| 35 | Kałusa 22-24 | Sz/w | V | 3sz/4w | 0 | 12 | 19 | 27 |
| 36 | Kałusa 26-28 | Sz/w | V | 3sz/5w | 0 | 14 | 22 | 19 |
| 37 | Kopernika 13-15 | Sz / W | V | 2sz / 20w | 19w | 32w | 73 | 60 |
| 38 | Krasińskiego 6 | Sz | V | 2sz | - | - | 2 | 24 |
| 39 | Krasińskiego 20 | Sz / W | V | 2sz / 1w | - | - | 3 | 14 |
| 40 | Krasińskiego 22,a | Sz / W | V | 4sz / 3w | - | 7 | 14 | 33 |
| 41 | Osiedlowa 1– budynek niemieszkalny | W | III | - | - | 15 | 15 | 16 |
| 42 | Szpitalna 15 | W | IV | 5 | - | 2 | 7 | 12 |
| 43 | Kubiny 31 | Sz / W | V | 2sz / 6w | - | 6w | 14 | 20 |
| 44 | Różyckiego 19 | Sz / W | V | 2sz / 8w | - | 8w | 18 | 19 |
| 45 | Kunickiego 17 | Sz / W | V | 5sz | - | 5w | 10 | 30 |
| 46 | Kunickiego 17a | Sz / W | V | 6sz | - | 5w | 11 | 31 |
| 47 | Kunickiego 24 | Sz | V | 6sz | - | - | 6 | 18 |
| 48 | Kunickiego 26,26a | Sz | V | 9sz | - | - | 9 | 21 |
| 49 | Kokota 121-123-125 | Sz / W | V | 6sz / 2w | - | 6w | 14 | 20 |
| 50 | Kokota 127-129-131 | Sz / W | V | 2sz / 6w | - | 6w | 14 | 21 |
| 51 | Kokota 133-135-137 | Sz / W | V | 2sz / 6w | 12w | 18w | 38 | 49 |
| 52 | Kokota 149 | W | V | 9 | - | 14 | 23 | 25 |
| 53 | Kokota 132 | W | IV | 8 | - | 8 | 16 | 16 |
| 54 | Kasprowicza 44 | W | III | 2 | - | 1 | 3 | 6 |
| 55 | Bielszowicka 99 | W | IV | 6 | - | - | 6 | 6 |
| 56 | Bielszowicka 112 | Sz | III | 2sz | - | - | 2 | 10 |
| 57 | Bielszowicka 114 | Sz / D | V | 1sz / 9w | - | 9w | 19 | 28 |
| 58 | Bielszowicka 114b – budynek niemieszkalny | Sz / D | V | 1sz | - | - | 1 | 3 |
| 59 | Gęsia 4 | Sz | V | 2sz | - | 2w | 4 | 14 |
| 60 | Kingi 68 | W | III | 5w | - | 2 | 7 | 7 |
| 61 | Górna 78 | W | IV | 3 | - | - | 3 | 5 |
| 62 | Drzymały 4 | W | III | 1 | - | 3 | 4 | 4 |
| 63 | Grottgera 1 | W | III | 2 | - | 2 | 4 | 4 |
| 64 | Grottgera 3 | W | III | 1 | - | 2 | 3 | 4 |
| 65 | Grottgera 9 | W | III | 2 | - | 1 | 3 | 4 |
| 66 | Kom. Paryskiej 6 | W | III | 2 | - | 2 | 4 | 5 |
| 68 | Wróblewskiego 7 | W | III | 1 | - | 2 | 3 | 3 |
| 69 | Wróblewskiego 10 | W | III | 3 | - | 1 | 4 | 3 |
| 70 | Wróblewskiego 16 | W | III | 1 | - | 2 | 3 | 2 |
| 71 | Kąpielowa 15 | W | III | - | 4 | 8 | 12 | 12 |
| 72 | Kąpielowa 17 | W | II | - | 4 | 8 | 12 | 12 |
| 73 | Kąpielowa 19 | W | II | - | 4 | 8 | 12 | 12 |
| 74 | Kąpielowa 21 | W | II | - | 4 | 8 | 12 | 12 |
| 75 | Kąpielowa 23 | W | II | - | 4 | 8 | 12 | 12 |
| 76 | Kąpielowa 25 | W | II | - | 4 | 8 | 12 | 12 |
| 77 | Kąpielowa 27 | W | II | - | 4 | 8 | 12 | 12 |
| 78 | Kąpielowa 29 | W | II | 1 | 4 | 9 | 14 | 14 |
| 79 | Kąpielowa 33 | W | II | - | 4 | 8 | 12 | 12 |
| 80 | Kąpielowa 35 | W | II | - | 4 | 8 | 12 | 12 |
| 81 | Kąpielowa 37 | W | II | - | 4 | 8 | 12 | 12 |
| 82 | Kąpielowa 39 | W | II | - | 4 | 8 | 12 | 12 |
| 83 | Kąpielowa 41 | W | II | - | 4 | 8 | 12 | 12 |
| 84 | Kąpielowa 43 | W | II | - | 4 | 8 | 12 | 12 |
| 85 | Osiedlowa 6– budynek niemieszkalny | W | I | - | - | 10 | 10 | 17 |
| 87 | Narutowicza 14 | W | III | 3 | - | 2 | 5 | 5 |
| 89 | J. Curie 3– budynek niemieszkalny | W | I | - | - | 12 | 12 | 9 |
| 90 | Katowicka 18– budynek niemieszkalny | W | II | 1 | - | 8 | 9 | 4 |
| 91 | Kokota 167 | W | V | 11 | 0 | 9 | 20 | 20 |
| 92 | Katowicka 4, 6, 8, 10 | Sz/W | IV | 6sz/6w | - | 6 | 18 | 46 |
| 93 | Na Piaski 47 | Sz | IV | 2sz | - | - | 2 | 5 |
| 94 | Młyńska 77 | Sz/w | III | 5sz | - | 5w | 10 | 34 |
| 95 | Młyńska 80 | Sz/w | II | 1sz | - | 4w | 5 | 6 |
| 96 | 1Maja 99 | Sz/w | II | 5sz | - | 4w | 9 | 11 |
| 97 | 1Maja 123 | Sz/w | III | 2sz | - | 2w | 4 | 8 |
| 98 | Solidarności 5 – budynek niemieszkalny | W | II | - | - | 46w | 46 | 58 |
| 99 | Solidarności 7– budynek niemieszkalny | W | II | - | - | 46w | 46 | 58 |
| 100 | Solidarności 21– budynek niemieszkalny | W | I | - | - | 22w | 22 | 33 |
| 102 | Łużycka 3 | W | III | 21 | - | 9 | 30 | 35 |
| 103 | Solidarności 12 – budynek niemieszkalny | W | II | - | - | 52 | 52 | 57 |
| 105 | Kasprowicza 36 | W | II | 2 | - | - | 2 | 2 |
| GLOK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Różyckiego 21 | W | II | - | 4 | 12 | 16 | 16 |
| 2 | Kokota 230 | W | III | 4 | - | 2 | 6 | 5 |
| 3 | Strażacka 16a | W | IV | - | 12 | 24 | 36 | 36 |
| 4 | Osiedlowa 17– budynek niemieszkalny | W | II | - | - | 39 | 39 | 18 |
| 5 | Piernikarczyka 4 | W | V | - | - | 276 | 276 | 200 |
| 6 | Wysoka 11 | W | III | - | - | 56 | 56 | 56 |
| 7 | Wysoka 13 | W | III | - | - | 56 | 56 | 56 |
| 8 | Wysoka 15 | W | III | - | - | 56 | 56 | 56 |
| 9 | Wysoka 17 | W | III | - | - | 56 | 56 | 56 |
| 10 | Wysoka 19 | W | III | - | - | 56 | 56 | 56 |
| 11 | Wysoka 21 | W | III | - | - | 56 | 56 | 56 |
| 12 | Wysoka 23 | W | III | - | - | 56 | 56 | 56 |
| 13 | Cynkowa 24 | W | III | - | - | 56 | 56 | 56 |
| 14 | Cynkowa 26 | W | III | - | - | 56 | 56 | 56 |
| 15 | Cynkowa 28 | W | III | - | - | 56 | 56 | 56 |
| 16 | Dąbrowskiego 7 | Sz / W | V | 1sz /1w | 1 (co.) | 1w | 4 | 16 |
| 17 | Dąbrowskiego 9– budynek niemieszkalny | W | IV | - | 1 | 11 | 12 | 11 |
| 18 | Dąbrowskiego 9a | W | IV | 7 | - | 6 | 13 | 12 |
| 19 | Główna 11 – budynek niemieszkalny | W | II | 0 | 0 | 74 | 74 | 65 |
| 20 | Ks. Niedzieli 51b – budynek niemieszkalny | W | IV | 0 | 0 | 57 | 57 | 40 |
| NU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 Maja 316 | Sz/w | XI | - | 5sz/10w | 30w | 45 | 165 |
| 2 | Kokota 210 | Sz / W | IV | 2sz / 3w | - | - | 5 | 14 |
| 3 | Magdziorza 33 | Sz / W | IV | 2sz / 1w | - | 11w | 14 | 26 |
| Zarząd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 Maja 230 | W | IV | 18 | 1 | 11 | 30 | 28 |
| 2 | Kałusa 23 | Sz / W | V | 2sz / 4w | - | 2w | 8 | 35 |
| 3 | Sienkiewicza 10 | W | IV | 13 | - | 3 | 16 | 16 |
| 4 | Sienkiewicza 10a | W | IV | 6 | - | - | 6 | 8 |
| 5 | Chopina 2 | Sz / W | V | 2sz / 1w | - | - | 3 | 26 |
| 6 | 1 Maja 226 | Wz / W | IV | 2sz / 3w | - | 2w | 7 | 20 |
| 7 | 1 Maja 247 | Sz / W | V | 2sz / 2w | - | 4w | 8 | 13 |
| 8 | 1 Maja 247a | Sz | V | 2sz | - | - | 2 | 11 |
| 9 | 1 Maja 361 | W | V | 28 | - | - | 28 | 20 |
| 10 | Bytomskiego 8 | W | IV | 6 | - | - | 6 | 6 |
| 11 | Dąbrowskiego 21b | Sz / W | IV | 3sz / 2w | - | - | 5 | 17 |
| 12 | Kałusa 17 | Sz / W | V | 2sz / 4w | - | 4w | 10 | 14 |
| 13 | Kokota 3 | Sz | V | 7 | - | - | 7 | 29 |
| 14 | Kokota 20 | Sz | V | 2 | - | - | 2 | 10 |
| 15 | Kokota 20a | Sz / W | V | 2sz / 2w | - | 2w | 6 | 10 |
| 16 | Krasińskiego 4 | Sz | V | 2 | - | - | 2 | 13 |
| 17 | Licealna 6 | W | V | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 |
| 18 | Nowary 33 | Sz / W | V | 2sz / 1w | - | 4w | 7 | 47 |
| 19 | Wyzwolenia 175 | Sz / W | II | 1sz / 1w | 2w | 1w | 5 | 7 |
| 20 | Dąbrowskiego 19 | W | IV | 18 | - | - | 18 | 22 |
| 21 | Krasińskiego 14,14a | Sz | V | 4sz | - | - | 4 | 12 |
| Skarb Państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Armii Krajowej 30 | Sz/W | I | 2sz | - | 2w | 4 | 3 |
| 23 | Gwiżdża 1 | W | IV | 8w | - | - | 8 | 17 |