## Wykaz adresowy budynków zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

## Wykaz przewodów kominowych podlegających czyszczeniom oraz wykaz ilości przewodów kominowych i podłączeń objętych obowiązkowym przeglądem kominiarskim wynikającym z art. 62 Prawa Budowlanego

Rejonu Eksploatacji Budynków Nr 5 przy ul. Radoszowskiej 106  – budynki gminne położone w dzielnicach Kochłowice, Bykowina

| Lp. | ### Adresy | Rodzaj przewodu kominowego wąski (W) /szeroki (Sz) | Ilość kondygnacji | Rodzaj i ilości przewodów kominowych podlegających czyszczeniom |  |  | Przegląd kominiarski |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | dymowych | spalinowych | wentylacyjnych | Ilość przewodów | Ilość podłączeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Budynki Gminne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Radoszowska 88 | W | III | 9 | - | 5 | 14 | 16 |
| 2 | Solna 5 | W | III | 6 | - | 5 | 11 | 15 |
| 3 | Ks. Tunkla 1 | W | IV | 8 | - | 5 | 13 | 20 |
| 4 | Piłsudskiego 8 | W | III | 5 | - | 3 | 8 | 13 |
| 5 | Cegielniana 30 | W | V | 8 | - | 16 | 24 | 23 |
| 6 | Kochłowicka 144 | Sz | III | 4 | - | 2 | 6 | 22 |
| 7 | Kochłowicka 145-147 | Sz / W | I | 2sz / 1w | - | - | 3 | 14 |
| 8 | Wita Stwosza 3 | W | III | 10 | - | 8 | 18 | 30 |
| 9 | Boczna 2 | W | III | 7 | - | - | 7 | 15 |
| 10 | Jagielońska 3 | W | III | 8 | - | - | 8 | 15 |
| 11 | Sikorek 49-57 | W | II | 40 | - | - | 40 | 48 |
| 12 | Listopada 19 | Sz / W | IV | 1sz / 13w | - | - | 14 | 46 |
| 13 | Łukasiewicza 22 | W | II | 5 | - | 5 | 10 | 11 |
| 14 | Wilka 9 – budynek niemieszkalny | W | I | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 15 | Ks. Potyki 31 | W | III | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 |
| 16 | Prosta 2 | W | II | 4 | - | 14 | 18 | 9 |
| 17 | Łukowa 13-15 | W | III | - | 18 | 36 | 54 | 54 |
| 18 | Kaczmarka 38 | Sz/w | II | 1sz | - | 2w | 3 | 6 |
| 19 | Kochłowicka 68 | W | IV | 7w | - | 6w | 13 | 12 |
| 20 | Szczudlaka 76– budynek niemieszkalny | Sz/w | II | 1sz | - | 1w | 2 | 3 |
| GLOK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Tunkla 147a – budynek niemieszkalny | W | II | - | - | 30 | 30 | 30 |
| 22 | Radoszowska 163 – budynek niemieszkalny | W | III | 1 | - | 41 | 42 | 42 |
| NU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Oświęcimska 86 | W | III | - | 21 | 42 | 63 | 64 |
| 24 | Oświęcimska 88 | W | III | - | 36 | 72 | 108 | 108 |
| 25 | Brzozowa 1 | W | III | - | 18 | 36 | 54 | 54 |
| 26 | 11 Listopada 21-23 | W | III | 7 | - | - | 7 | 58 |
| Zarząd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Żurawia 4 | Sz | II | 1sz | - | - | 1 | 1 |
| 28 | Jagielońska 5 | W | II | 3 | - | - | 3 | 8 |