SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO NA MIESZKALNY WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JANA MATEJKI 2B/01 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ (DZ. NR 2304/133 i 2305/131)

ST – 04. Roboty ociepleniowe

KOD CPV - 45321000-3 Izolacja cieplna.

Inwestor:

MIASTO RUDA ŚLĄSKA

ul. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

Lokalizacja inwestycji:

41-700 Ruda Śląska, ul. Jana Matejki 2B/01, działka nr 2304/133 i 2305/131; 
Jedn. ewid: 2472011 Ruda Śląska Obręb: Ruda; kat. Obiektu: XIII

| Lp. | Branża: | tytuł / Imię i NAZWISKO/ specjalizacja | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowlana | Opracował: inż. Rafał Kantor |  |

#### SPIS TREŚCI

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA.	27

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej.	27

1.2.	Zakres Specyfikacji.	27

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją.	27

1.4.	Określenia podstawowe.	27

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych.	27

1.5.1.	Dokumentacja.	27

1.5.2.	Zabezpieczenie Terenu Budowy.	27

1.5.3.	Ochrona przeciwpożarowa.	27

1.5.4.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.	27

1.5.5.	Bezpieczeństwo i higiena pracy	27

1.5.6.	Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.	27

1.5.7.	Ogrodzenia.	27

1.5.8.	Zabezpieczenie interesów osób trzecich.	27

2.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.	27

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów.	27

2.2.	Przechowywanie i składowanie materiałów.	27

2.3.	Transport materiałów.	27

2.4.	Rodzaje wykorzystywanych materiałów.	27

3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.	27

4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.	27

5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.	28

5.1.	Ogólne zasady wykonywania Robót.	28

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.	28

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości.	28

6.2.	Kontrola jakości materiałów i wyrobów.	28

7.	PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.	28

7.1.	Ogólne zasady Przedmiaru Robót.	28

7.2.	Ogólne zasady Obmiaru Robót.	28

8.	OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.	28

9.	ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.	28

10.	DOKUMENTY ODNIESIENIA.	28

10.1.	Dokumentacja projektowa.	28

10.2.	Dokumenty związane.	28

# CZĘŚĆ OGÓLNA.

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania 
i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO NA MIESZKALNY WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JANA MATEJKI 2B/01 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ (DZ. NR 2304/133 i 2305/131).

## Zakres Specyfikacji.

### Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

### Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacją Projektową.

## Zakres robót objętych Specyfikacją.

### W ramach prac przewiduje się następujący zakres robót:

      - Ułożenie warstwy styropianu w miejscy zasypania schodów;

      - Ułożenie wełny mineralnej na istniejącym stropie.

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są przedstawione 
w Dokumentacji Projektowej.

## Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne 
z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania ogólne”.

## Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych.

Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych zgodne z wymaganiami ST-0 „Wymagania ogólne”.

## Dokumentacja.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Ochrona przeciwpożarowa.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

- Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Ogrodzenia.

- Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

- Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

- Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Przechowywanie i składowanie materiałów.

- Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Transport materiałów.

- Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Rodzaje wykorzystywanych materiałów.

## Płyty styropianowe,

## Wełna mineralna,

## Folia polietylenowa.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

## Ogólne zasady wykonywania Robót.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

## Ogólne zasady kontroli jakości.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Kontrola jakości materiałów i wyrobów.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

# PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.

## Ogólne zasady Przedmiaru Robót.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 m2 powierzchni.

## Ogólne zasady Obmiaru Robót.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

# OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

# ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

# DOKUMENTY ODNIESIENIA.

## Dokumentacja projektowa.

PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO NA MIESZKALNY WRAZ 
Z INSTALACJĄ GAZU NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JANA MATEJKI 2B/01W RUDZIE ŚLĄSKIEJ (DZ. NR 2304/133 i 2305/131).

## Dokumenty związane.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I „Budownictwo Ogólne”

- Instrukcja ITB Nr 334/01 „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków”.

- Zalecane normy:
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),