SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO NA MIESZKALNY WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JANA MATEJKI 2B/01 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ (DZ. NR 2304/133 i 2305/131)

ST – 02. ROBOTY MUROWE

KOD CPV - 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

Inwestor:

MIASTO RUDA ŚLĄSKA

ul. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

Lokalizacja inwestycji:

41-700 Ruda Śląska, ul. Jana Matejki 2B/01, działka nr 2304/133 i 2305/131; 
Jedn. ewid: 2472011 Ruda Śląska Obręb: Ruda; kat. Obiektu: XIII

| Lp. | Branża: | tytuł / Imię i NAZWISKO/ specjalizacja | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowlana | Opracował: inż. Rafał KANTOR |  |

#### SPIS TREŚCI

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA.	16

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej.	16

1.2.	Zakres Specyfikacji.	16

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją.	16

1.4.	Określenia podstawowe.	16

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych.	16

1.5.1.	Dokumentacja.	16

1.5.2.	Zabezpieczenie Terenu Budowy.	16

1.5.3.	Ochrona przeciwpożarowa.	16

1.5.4.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.	16

1.5.5.	Bezpieczeństwo i higiena pracy	16

1.5.6.	Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.	16

1.5.7.	Ogrodzenia.	16

1.5.8.	Zabezpieczenie interesów osób trzecich.	16

2.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.	16

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów.	16

2.2.	Przechowywanie i składowanie materiałów.	17

2.3.	Transport materiałów.	17

2.4.	Rodzaje wykorzystywanych materiałów.	17

3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.	17

4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.	17

5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.	17

5.1.	Ogólne zasady wykonywania Robót.	17

5.2.	Wykonanie Robót murowych.	17

6.	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.	17

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości.	17

6.2.	Kontrola jakości materiałów i wyrobów.	17

7.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH.	17

7.1.	Ogólne zasady Przedmiaru Robót.	17

7.2.	Ogólne zasady Obmiaru Robót.	17

8.	ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.	17

8.1.	Rodzaje odbiorów Robót.	17

8.2.	Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.	17

8.3.	Odbiór końcowy.	18

8.4.	Odbiór Robót murowych.	18

9.	ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.	18

10.	DOKUMENTY ODNIESIENIA.	18

10.1.	Dokumentacja projektowa.	18

10.2.	Dokumenty związane.	18

# CZĘŚĆ OGÓLNA.

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania 
i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO NA MIESZKALNY WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JANA MATEJKI 2B/01 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ (DZ. NR 2304/133 i 2305/131).

## Zakres Specyfikacji.

### Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

### Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

### Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie prac przewidzianych w dokumentacji projektowej.

## Zakres robót objętych Specyfikacją.

### Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narażonych na destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie następujących czynności:

- przygotowanie zapraw,

- spajanie elementów murowych zaprawą.

### Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagań dotyczących Wykonania i odbiorów konstrukcji murowych.

### W ramach prac budowlanych przewiduje się następujący zakres robót:

- Roboty murarskie:

    - Wymurowanie ścianek podporowych, podtrzymujących strop Teriva.

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są przedstawione 
w Dokumentacji Projektowej.

## Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne 
z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST – 0 “Wymagania ogólne”.

## Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

## Dokumentacja.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Ochrona przeciwpożarowa.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Bezpieczeństwo i higiena pracy

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Ogrodzenia.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Przechowywanie i składowanie materiałów.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Transport materiałów.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Rodzaje wykorzystywanych materiałów.

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- Cegła pełna;

- zaprawy murarskie, cem.-wap (Zaprawa murarska powinna odpowiadać wymaganiom PN – EN 998 – 2: 2004 – „Wymagania dotyczące zaprawy do murów – część 2: Zaprawa murarska”);

- wyroby dodatkowe;

- inne wyroby i materiały.

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

## Ogólne zasady wykonywania Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

## Wykonanie Robót murowych.

- Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin.

- Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

- W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, spoiny pionowe pozostają niewypełnione. W murach wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubość zaprawy należy przyjmować od 2 do 3 mm.

# DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

## Ogólne zasady kontroli jakości.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Kontrola jakości materiałów i wyrobów.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH.

## Ogólne zasady Przedmiaru Robót.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 m3.

## Ogólne zasady Obmiaru Robót.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

# ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.

## Rodzaje odbiorów Robót.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Odbiór końcowy.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Odbiór Robót murowych.

- Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm, instrukcji oraz warunków technicznych.

- Największe dopuszczalne odchyłki dla elementów murowych nie powinny przekraczać wartości określonych w tabeli.

| Lp. | Rodzaj odchyłki | Wartość odchyłki dopuszczalnej, mm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: Na długości 1 m Na całej powierzchni ścian pomieszczenia | 3 10 |
| 2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: Na wysokości 1 m Na wysokości 1 kondygnacji Na całej wysokości ściany | 3 5 15 |
| 3 | Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: Na długości 1 m Na całej długości budynku | 1 10 |
| 4 | Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem: Na długości 1 m Na całej długości budynku | 1 10 |
| 5 | Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcje (najczęściej prostego): Na długości 1 m Na długości całej budynku | 3 - |

- W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na:

- Spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi elementami – nie mogą być większe niż 3 mm.

- Ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim, niedozwolone jest zostawienie strzępi i późniejsze domurowanie ścian.

- Spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny mijać się o min. 80 mm.

- Sprawdzenie jakości cegieł należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Technicznej, niniejszej ST.

# ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

# DOKUMENTY ODNIESIENIA.

## Dokumentacja projektowa.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Dokumenty związane.

PN-87/B-03002		Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-85/B-04500		Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-77/B-07614/07 	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości nasypowej.

PN-88/B-04300		Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych.

BN-80/B-10021		Prefabrykaty budowlane z betonu.

PN-65/B-14503		Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

PN-65/B-14504		Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30001		Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-04300		Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych

BN-88/6731-08		Cement. Transport i przechowywanie

PN-86/B-30020		Wapno

PN-79/B-06711		Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020		Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zalecane normy:

- Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN).