SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO NA MIESZKALNY WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JANA MATEJKI 2B/01 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ (DZ. NR 2304/133 i 2305/131)

ST –12.  UTYLIZACJA ODPADÓW

KOD CPV - 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

Inwestor:

MIASTO RUDA ŚLĄSKA

ul. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

Lokalizacja inwestycji:

41-700 Ruda Śląska, ul. Jana Matejki 2B/01, działka nr 2304/133 i 2305/131; 
Jedn. ewid: 2472011 Ruda Śląska Obręb: Ruda; kat. Obiektu: XIII

| Lp. | Branża: | tytuł / Imię i NAZWISKO/ specjalizacja | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowlana | Opracował: inż. Rafał Kantor |  |

#### SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	88

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej .	88

1.2.	Zakres Specyfikacji	88

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją	88

1.4.	Określenia podstawowe	88

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych	88

1.5.1.	Dokumentacja.	88

2.	MATERIAŁY	88

3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.	88

4.	ŚRODKI TRANSPOTRU	88

5.	WYKONANIE ROBÓT	88

6.	KONTROLA ORAZ ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH	89

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości	89

6.2.	Kontrola jakości materiałów i wyrobów	89

7.	PRZEDMIAR  I OBMIAR  ROBÓT BUDOWLANYCH	89

7.1.	Ogólne zasady Przedmiaru Robót	89

7.2.	Ogólne zasady Obmiaru Robót	89

8.	ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH	89

8.1.	Rodzaje odbiorów Robót	89

8.2.	Odbiór Robót rozbiórkowych	89

9.	ROZLICZANIE ROBÓT	89

10.	DOKUMENTY ODNIESIENIA	89

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania 
i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO NA MIESZKALNY WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JANA MATEJKI 2B/01 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ (DZ. NR 2304/133 i 2305/131).

## Zakres Specyfikacji

### Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

### Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacją Techniczną.

## Zakres robót objętych Specyfikacją

### W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót:

- Usuniecie powstałego gruzu z obiektu – (tynki,  płytki, skucia, kostka brukowa)  oraz wywóz na koncesjonowane składowisko.

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są przedstawione 
w Dokumentacji Technicznej PROJEKCIE BUDOWLANYM ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO NA MIESZKALNY WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JANA MATEJKI 2B/01W RUDZIE ŚLĄSKIEJ (DZ. NR 2304/133 i 2305/131).

## Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne 
z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-0. “Wymagania ogólne”.

## Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją techniczną, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

## Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzić według zaleceń zawartych w:

Dokumentacji Technicznej: PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO NA MIESZKALNY WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JANA MATEJKI 2B/01W RUDZIE ŚLĄSKIEJ (DZ. NR 2304/133 i 2305/131).

# MATERIAŁY

Nie dotyczy.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

# ŚRODKI TRANSPOTRU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Technicznej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy spełniać muszą wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

# WYKONANIE ROBÓT

- Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe elementów obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi;

- Przed rozpoczęciem robót konieczne jest wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej. Strefa niebezpieczna – zasięg 2,50 m;

- Niedopuszczalne jest okresowe składowanie większych ilości materiałów i gruzu z rozbiórki na pomostach rusztowań;

- Gruz i materiały z rozbiórki powinny być sukcesywnie transportowane do kontenera lub bezpośrednio na środki transportu;

- Gruz z rozbiórki należy systematycznie wywozić na koncesjonowane składowisko przystosowanymi do tego celu środkami transportu;

- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

# KONTROLA ORAZ ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH

## Ogólne zasady kontroli jakości

Patrz ST – 0. „Wymagania ogólne”.

## Kontrola jakości materiałów i wyrobów

Patrz ST – 0. „Wymagania ogólne”.

# PRZEDMIAR  I OBMIAR  ROBÓT BUDOWLANYCH

## Ogólne zasady Przedmiaru Robót

Patrz ST – 0. „Wymagania ogólne”.

Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 m3 odpadów.

## Ogólne zasady Obmiaru Robót

Patrz ST – 0. „Wymagania ogólne”.

# ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

## Rodzaje odbiorów Robót

Patrz ST – 0. „Wymagania ogólne”.

## Odbiór Robót rozbiórkowych

- Należy sprawdzić czy stan elementów po pracach rozbiórkowych jest zgodny z założeniami Dokumentacji Technicznej;

- Należy sprawdzić czy wywieziony gruz i materiały z rozbiórki są składowane na koncesjonowanym składowisku.

# ROZLICZANIE ROBÓT

Patrz ST – 0. „Wymagania ogólne”.

# DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I „Budownictwo Ogólne”

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91 
z 2002, poz.8111).

- Zalecane normy:

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),